**截止2014年12月涉及本计量站量传的国家/国防颁布的现行有效规程、规范清单目录**

计量站名称：国防科技工业5113二级计量站 填表人：沈世科 联系电话：028-86755568

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **专业类别** | **规程JJG/规范JJF代号** | **规程名称** | **颁布时间** | **有否培训计划/时间** |
| 通用 | JJF（军工）2-2012 | 国防军工计量校准规范编写规则 | 2012年 | 2015年5月 |
| JJF（军工）3-2012 | 国防军工计量标准器具技术报告编写要求 | 2012年 | 2015年5月 |
| JJG （军工）5-2014 | 国防军工计量标准器具考核规范 | 2014年 | 2015年5月 |
| JJF1059.1－2012 | 测量不确定度评定与表示 | 2012年 | 2015年5月 |
| JJF1022－2014 | 计量标准命名与分类编码 | 2014年 | 2015年5月 |
| JJF1188－2008 | 无线电计量名词术语及定义 | 2008年 | 否 |
| 时间频率 | JJF1206－2008 | 频率标准与数字时钟的远程校准规范 | 2008年 | 否 |
| JJG 180－2002 | 电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程 | 2002年 | 否 |
| JJG 181－2005 | 石英晶体频率标准检定规程 | 2005年 | 否 |
| 时间频率 | JJG 292－2009 | 铷原子频率标准检定规程 | 2009年 | 否 |
| JJG 349－2001 | 通用计数器检定规程 | 2001年 | 否 |
| JJG 545－2006 | 频标比对器检定规程 | 2006年 | 否 |
| JJG 721－2010 | 相位噪声测量系统检定规程 | 2010年 | 否 |
| JJG 723－2008 | 时间间隔发生器检定规程 | 2008年 | 否 |
| JJG 953－2000 | 精密时间间隔测量仪检定规程 | 2000年 | 否 |
| GJB 1707A－2005 | 相位噪声测量方法 | 2005年 | 否 |
| GJB/J 3414－98 | 相位噪声测试系统检定规程 | 1998年 | 否 |
| JJG 841-2012 | 微波计数器检定规程 | 2012年 | 2015年5月 |
| JJF（军工）60-2014 | 50GHz～110GHz相位噪声和短期频率稳定度校准规范 | 2014年 | 2015年5月 |
| JJG 237-2010 | 秒表检定规程 | 2010年 | 2015年5月 |
| JJG 721-2010 | 相位噪声测量系统检定规程 | 2010年 | 2015年5月 |
| 无线电 | JJF 1057－1998 | 数字存储示波器校准规范 | 1998年 | 否 |
| JJF 1065－2000 | 射频通信测试仪校准规范 | 2000年 | 否 |
| JJF 1111－2003 | 调制度测量仪校准规范 | 2003年 | 否 |
| JJF 1128－2004 | 矢量信号分析仪校准规范 | 2004年 | 否 |
| JJF 1144－2006 | 电磁骚扰测量接收机校准规范 | 2006年 | 否 |
| JJF 1152－2006 | 任意波形发生器校准规范 | 2006年 | 否 |
| JJF 1157－2006 | 测量放大器校准规范 | 2006年 | 否 |
| JJF 1173－2007 | 测量接收机校准规范 | 2007年 | 否 |
| JJF 1174－2007 | 数字信号发生器校准规范 | 2007年 | 否 |
| JJG 173－2003 | 信号发生器检定规程 | 2003年 | 否 |
| JJG 251－97 | 失真度测量仪检定规程 | 1997年 | 否 |
| JJG 262－96 | 模拟示波器试行检定规程 | 1996年 | 否 |
| JJG 278－2002 | 示波器校准仪检定规程 | 2002年 | 否 |
| 无线电 | JJG 381－86 | BX-21型低频数字相位计检定规程 | 1986年 | 否 |
| JJG 387－2005 | 同轴电阻式衰减器检定规程 | 2005年 | 否 |
| JJG 490－2002 | 脉冲信号发生器检定规程 | 2002年 | 否 |
| JJG 502－2004 | 合成信号发生器检定规程 | 2004年 | 否 |
| JJG 840－93 | 函数信号发生器检定规程 | 1993年 | 否 |
| JJG 957－2000 | 逻辑分析仪检定规程 | 2000年 | 否 |
| JJG 1024－2007 | 脉冲功率计检定规程 | 2007年 | 否 |
| GJB 2650－96 | 微波元器件性能测试方法 | 1996年 | 否 |
| GJB 7563-2012 | 无线通信综合测试仪检定规程 | 2012年 | 否 |
| GJB/J 2907－97 | 宽带固态噪声源检定规程 | 1997年 | 否 |
| GJB/J 3411－98 | 宽频带电子电压表检定规程 | 1998年 | 否 |
| GJB/J 3413－98 | 射频中功率计检定规程 | 1998年 | 否 |
| GJB/J 3598－99 | 小功率座检定规程 | 1999年 | 否 |
| 无线电 | GJB/J 3602－99 | 误码率测试仪检定规程 | 1999年 | 否 |
| GJB/J 3603－99 | 低频相位计检定规程 | 1999年 | 否 |
| GJB/J 3606－99 | 调制度分析仪检定规程 | 1999年 | 否 |
| GJB/J 3608－99 | 自动网络分析仪检定规程 | 1999年 | 否 |
| GJB/J 5414-2005 | 功率指示器量程校准器检定规程 | 2005年 | 否 |
| GJB/J 5859-2006 | 宽频带频谱分析仪检定规程 | 2006年 | 否 |
| JJG(军工)23-2012 | 1kHz~50GHz衰减器检定规程 | 2012年 | 2015年5月 |
| JJF(军工)28-2012 | 取样示波器校准规范 | 2012年 | 2015年5月 |
| JJF(军工)29-2012 | 微波功率放大器校准规范 | 2012年 | 2015年5月 |
| JJG(军工)32-2014 | 模拟集成电路测试系统检定规程 | 2014年 | 2015年5月 |
| JJG(军工)52-2014 | 功率分析仪校准规范 | 2014年 | 2015年5月 |
| GJB7691-2012 | 数字示波器检定规程 | 2012年 | 2015年5月 |
| JJG308-2013 | 射频电压表检定规程 | 2013年 | 2015年5月 |
| 无线电 | JJG2015-2013 | 脉冲波形参数计量器具检定系统表 | 2013年 | 2015年5月 |
| JJF1386-2013 | 中功率计校准规范 | 2013年 | 2015年5月 |
| JJF1395-2013 | 音频分析仪校准规范 | 2013年 | 2015年5月 |
| JJF1396-2013 | 频谱分析仪校准规范 | 2013年 | 2015年5月 |
| 电学 | JJG 315－1983 | 直流数字电压表检定规程 | 1983年 | 否 |
| JJG598－1989 | 直流数字电流表检定规程 | 1989年 | 否 |
| JJG724－1991 | 直流数字式欧姆表检定规程 | 1991年 | 否 |
| JJG 780－92 | 交流数字功率表检定规程 | 1992年 | 否 |
| JJG 166 －1993 | 直流电阻器检定规程 | 1993年 | 否 |
| JJG 795－2004 | 耐电压测试仪检定规程 | 2004年 | 否 |
| JJG 124－2005 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 | 2005年 | 否 |
| JJG(航天)34-1999 | 交流数字电压表检定规程 | 1999年 | 否 |
| JJG(航天)35-1999 | 交流数字电流表检定规程 | 1999年 | 否 |
| 电学 | JJF1284-2011 | 交直流电表校准仪校准规范 | 2011年 | 2015年5月 |
| JJG 1069-2011 | 直流分流器检定规程 | 2011年 | 2015年5月 |
| JJG(军工)6-2011 | 交流标准功率源检定规程 | 2011年 | 2015年5月 |
| JJG(军工)9-2011 | 功率指示器量程校准器检定规程 | 2011年 | 2015年5月 |
| JJG(军工)18-2012 | 高电压耐电压测试仪检定规程 | 2012年 | 2015年5月 |
| JJG(军工)19-2012 | 直流小电流标准源检定规程 | 2012年 | 2015年5月 |
| JJG(军工)26-2012 | 大电流直流电源校准规范 | 2012年 | 2015年5月 |

注：2010年以前颁布的在用规程、规范已进行过宣贯。