截止2014年12月涉及本计量站量传的国家/国防颁布的现行有效规程、规范清单目录

计量站名称：国防科技工业5115二级计量站          填表人：李敏莉		联系电话：87497073

| 专业类别 | 规程JJG/规范JJF代号 | 规程名称 | 颁布时间 | 是否有培训计划/时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热学 | JJG 229-2010 | 工业铂、铜热电阻检定规程 | 2010.9.6 |  |
| 热学 | JJF 1262-2010 | 铠装热电偶校准规范 | 2010.9.6 |  |
| 热学 | JJF 1030-2010 | 恒温槽技术性能测试规范 | 2010.9.6 |  |
| 热学 | JJG 130-2011 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 | 2011.9.20 |  |
| 热学 | JJF 1309-2011 | 温度校准仪校准规范 | 2011.9.14 |  |
| 热学 | JJG 42-2011 | 工作玻璃浮计检定规程 | 2011.9.20 |  |
| 热学 | JJF 1257-2010 | 干体式温度校准器校准方法 | 2010.6.10 |  |
| 热学 | JJF 1366-2012 | 温度数据采集仪校准规范 | 2012 |  |
| 热学 | JJG 141-2013 | 工作用贵金属热电偶检定规程 | 2013.07.04 |  |
| 热学 | JJF 1409-2013 | 表面温度计校准规范 | 2013.05.13 |  |
| 热学 | JJG 617-1996 | 数字温度指示调节仪检定规程 | 1996.9.12 |  |
| 热学 | JJG 74-2005 | 工业过程测量记录仪检定规程 | 2005 |  |
| 热学 | JJF 1171-2007 | 温度巡回检测仪校准规范 | 2007 |  |
| 热学 | JJG 874-2007 | 温度指示控制仪检定规程 | 2007.2.28 |  |
| 热学 | JJF 1183-2007 | 温度变送器校准规范 | 2007.2.28 |  |
| 热学 | JJG130-2011 | 工作玻璃液体温度计检定规程 | 2011.09.20 |  |
| 热学 | JJF1309-2011 | 温度校验仪校准规范 | 2011.09.14 |  |
| 热学 | JJF1409-2013 | 表面温度计校准规范 | 2013.05.13 |  |
| 热学 | JJG141-2013 | 工作用贵金属热电偶检定规程 | 2000.07.09 |  |
| 流体参数 | JJG1037-2008 | 涡轮流量计检定规程 | 2008 |  |
| 流体参数 | JJG1038-2008 | 科里奥利质量流量计 | 2008 |  |
| 流体参数 | JJG162-2009 | 冷水水表检定规程 | 2009 |  |
| 流体参数 | JJG667-2010 | 液体容积式流量计检定规程 | 2010 |  |
| 流体参数 | JJG58-2010 | 半径样板 | 2010 |  |
| 通用量具 | JJG 26-2011 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 | 2011.09.14 |  |
| 通用量具 | JJG 30-2012 | 通用卡尺 | 2012.03.02 |  |
| 通用量具 | JJG31-2011 | 高度卡尺 | 2011.01.21 |  |
| 通用量具 | JJF1411-2013 | 测量内尺寸千分尺 | 2013.05.13 |  |
| 通用量具 | JJG 22-2014 | 内径千分尺 | 2014 |  |
| 工程参量 | JJG 60-2012 | 螺纹样板 | 2012.03.02 |  |
| 工程参量 | JJG 343-2012 | 光滑极限量规 | 2012.03.20 |  |
| 工程参量 | JJF 1422-2013 | 坐标测量球 | 2013.07.04 |  |
| 工程参量 | JJF 1345-2012 | 螺纹量规 | 2012.04.17 |  |
| 工程参量 | JJG117-2013 | 平板 | 2013.09.02 |  |
| 基标准 | JJG146-2011 | 量块 | 2011.11.14 |  |
| 仪器 | JJF1331-2011 | 电感测微仪 | 2011.12.28 |  |
| 仪器 | JJF 1305-2011 | 线位移传感器 | 2011.09.14 |  |
| 仪器 | JJF 1408-2013 | 关节臂式坐标测量机 | 2013.05.13 |  |
| 仪器 | JJF 1306-2011 | X射线荧光镀层测厚仪 | 2011.09.14 |  |
| 仪器 | JJF1349-2012 | 工具经纬仪 | 2012.06.18 |  |
| 仪器 | JJG414-2011 | 光学经纬仪 | 2011.11.14 |  |
| 力学 硬度 | JJG112-2013 | 金属洛氏硬度计 | 2013年 |  |
| 力学 扭矩 | JJG797-2013 | 扭矩扳子检定仪 | 2013年 |  |
| 力学 扭矩 | JJG707-2014 | 扭矩扳子 | 2014年 |  |
| 力学 力值 | JJG139-2014 | 拉力、压力和万能试验机 | 2014年 |  |
| 无线电学 | JJG(军工)9-2011 | 功率指示器量程校准器检定规程 | 2011.7.25 | / |
| 无线电学 | JJF1396-2013 | 频谱分析仪校准规范 | 2013.2.16 | 已培训/2014年（调拨） |
| 无线电学 | JJG602-2014 | 低频信号发生器检定规程 | 2014.11.17 | 待调拨 |
| 无线电学 | JJG（军工）48-2014 | 小功率座检定规程 | 2014.12.31 | 待调拨 |
| 电磁学 | JJG596-2012 | 电子式交流电能表检定规程 | 2012.10.8 | 已培训/2014年 |
| 电磁学 | JJF1284-2011 | 交直流电表校准规范 | 2011.6.14 | 已培训/2012、2013、2014年 |
| 电磁学 | JJG1069-2011 | 直流分流器检定规程 | 2011.7.4 | 已培训/2012、2013、2014年 |
| 时间频率 | JJG841-2012 | 微波频率计数器检定规程 | 2012.3.20 | 已培训/2013、2014年 |
| 时间频率 | JJG349-2014 | 通用计数器检定规程 | 2014.8.1 | 待调拨 |
| 时间频率 | JJF1282-2011 | 电子式时间继电器校准规范 | 2011.4.12 | 已培训/2012、2013、2014年 |
| 力学 | JJG1084-2013 | 数字式气压计检定规程 | 2013.5.13 | / |
| 力学 | JJG158-2013 | 补偿式微压计检定规程 | 2013.7.14 | / |
| 力学 | JJG172-2011 | 倾斜式微压计检定规程 | 2011.12.28 | 已培训/2012、2013年 |
| 力学 | JJG49-2013 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 | 2013.6.27 | 已培训/2014年 |
| 力学 | JJG52-2013 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 | 2013.6.24 | 已培训/2014年 |
| 力学 | JJG544-2011 | 压力控制器检定规程 | 2011.12.28 | 已培训/2012、2013年 |
| 力学 | JJG927-2013 | 轮胎压力表检定规程 | 2013.6.27 | 已培训/2014年 |
| 力学 | JJF1328-2011 | 带弹簧管压力表的气体减压器校准规范 | 2011.12.28 | 已培训/2012、2013年 |