四川省国防计量检定人员

计量专业知识考试大纲

10

声学专业

（2020年试行）

四川省国防计量考核委员会

2020年2月

目录

一、（100101）超声（超声探伤）	1

一、（100101）超声（超声探伤）

1.概述

超声探伤属于声学中的超声子领域。超声探伤计量的主要任务是建立和保存超声计量标准、采用标准方法，保证国防超声研究和应用中量值的准确可靠及单位的统一。

超声探伤计量涉及：“超声探伤”一个子项目。超声探伤计量器具包括超声探伤仪检定装置、数字示波器、衰减器、标准试块、超声探头等，它们是测量超声参数的基本计量器具或计量标准的配套设备。超声探伤计量中的相关参数是通过超声探伤仪检定装置、标准试块传递到超声探伤仪、相控阵超声探伤仪、超声探伤仪换能器中。

2.知识要点

- 掌握

- 声波的产生、性质、类型、传播特性，声波的分类；

- 超声探伤仪、超声探伤仪换能器的分类，超声探伤的基本概念及名词术语；

- 计量超声探伤仪、超声探伤仪换能器的主要技术参数；

- 垂直线性误差的对数换算关系。

- 超声探伤仪的检定条件、检定项目、检定方法，相控阵超声探伤仪与超声探伤仪换能器的校准条件、校准项目、校准方法；

- 检定/校准结果的处理及证书、检定/校准周期及检定/校准中的注意事项；

- 超声探伤仪、超声探伤仪换能器的测量原理；

- 现行有效的检定规程的名称和适用范围。

- 熟悉

- 超声探伤计量标准装置的组成；

- 超声探伤计量标准的使用及维护保养要求；

- 超声探伤仪垂直线性误差、超声探伤仪换能器脉冲宽度的测量结果不确定度评定。

- 了解

- 超声探伤仪、相控阵超声探伤仪、超声探伤仪换能器及超声探伤计量标准的国内外发展趋势；

- 影响超声探伤仪、相控阵超声探伤仪、超声探伤仪换能器性能的影响因素；

- 超声探伤的应用领域；

- 建标技术报告。

3.参考文献

- 国防科工委科技与质量司，计量培训教材声学计量，原子能出版社，2002

- JJG746-2004	超声探伤仪检定规程

- JJF1294-2011	超声探伤仪换能器校准规范

- JJF1338-2012	相控阵超声探伤仪校准规范